**电缆故障维修项目招采公告附件一：**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 电力电缆故障修复 |
| 采购内容/要求 | 需求内容：  施工单位主要负责以下工作：  1.查找电缆故障点；  2.挖掘故障点位电缆；  3.更换故障电缆；  4.制作电缆头中间、终端头；  5.恢复电缆井。 |
| 特殊要求：  1.施工单位操作人员应具备高压电工证；  2.施工单位应具有承装、承修、承试电力设施五级许可证及以上资质。 |
| 备注 | 1、报价单需盖章。（报价单格式自拟，需体现报价公司名称、联系人、电话）  2、报价须包含维修、制作、挖掘、恢复、包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。 |