**防雷检测项目招采公告附件一：**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 防雷检测 |
| 采购内容/要求 | 1.每半年对车辆段易燃品库、停车场易燃品库、停车场燃气调压站的建筑物及相关附属设施设备进行一次防雷检测，并出具防雷检测报告；2.每一年对停车场综合楼的建筑物及相关附属设施设备进行一次防雷检测，并出具防雷检测报告；3.本需求的服务周期为一年。 |
| 特殊要求：具有甲级防雷装置检测资质的单位。 |
| 备注 | 1、报价单需盖章。（报价单格式自拟，需体现报价公司名称、联系人、电话）2、报价须包含检测、报告、运输、税金及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。 |