**递交文件模版及相关说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：招募“UPS（E11变电所）采购、安装、调试”的服务商** | | | |
| 1 | **参会要求** | 1、开标当天因故不能到现场参加，请保持手机畅通。  2、未按规定时间参加、未邮寄资料或电话不通，视为自动放弃。 | |
| 2 | **资料邮寄地址** | 辽宁省沈阳市浑南区创新路255号  收件人：郭工 电话：024-66192035 | |
| 3 | **注意事项** | 1、商务文件中★项，为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。  2、报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。 | |
| **参会商务文件要求（见附件1）** | | | |
| **文件提交明细** | | | **提交要求** |
| 1、报价总表  2、报价明细表  3、项目需求书（甲方提供，乙方盖章确认）  4、技术文件/施工方案/服务内容等（工程服务类项目）  5、营业执照  6、近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明  7、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书  8、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书  9、质量保证承诺书  10、售后服务承诺书  11、供应商具备承接此项目的资质证明资料  12、供应商认为必要的其它资料 | | | a、请将所有文件密封装订成册，一正六副，共七套。  b、提交文件正本每页都需要加盖公章。副本为带章复印件即可。  c、装订顺序：按目录顺序。 |

附件1：

**商务文件**

1. 报价总表
2. 报价明细表
3. 项目需求书（甲方提供，乙方盖章确认）
4. 技术文件/施工方案/服务内容（工程/服务类项目）
5. 营业执照
6. 近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
7. 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
8. 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
9. 项目承诺书
10. 售后服务承诺书

十一、供应商具备承接此项目的资质证明资料

十二、供应商认为必要的其它资料

**一、报价总表**

**年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 招募“UPS（E11变电所）采购、安装、调试”的服务商 |
| 2 | 报价单位名称 |  |
| 3 | 联系人/电话 |  |
| 4 | 总报价 | ¥ 大写： |
| 5 | 报价明细 | 具体见附件：报价明细表 |
| 6 | **★**付款方式 | **验收合格后付款95%，质保金5%** |
| 7 | **★**开票要求 | **增值税专用发票、收据** |
| 8 | 质保期限 | 2年 |
| 9 | 供货期/工期/服务期 |  |
| 10 | 送货/服务/工程地点 | 按采购方指定为准 |
| 11 | 二次报价 | （如有，服务商现场/电话二次报价） |
| 12 | 其它 |  |
| 备注： **1、★项，为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。**  **2、此《报价总表》需加盖公章。**  **3、报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。**  **4、最终价格（非固定总价合同）、货期/工期等商务条款以合同为准。** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、报价明细表** | | | | | | |
| **（格式可自拟，需加盖公章）** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 服务内容及要求 | 单位 | 数量 | 单价 /收费标准 | 金额 | 特殊要求 | |
| 1 | UPS（E11变电所）采购、安装、调试 | | 1、采购华为UPS2000G-10KVA 三进单出一台； 2、设备供应商需完成UPS单体调试，并出具单体调试报告；采购的UPS需接入既有华为UPS网管,并且包含接入既有UPS网管所需要调试的变电所及中心机房的交换设备（H3C S5500）及传输设备（OSN3500、OSN7500）； 3、UPS需具有环境监控功能，包含但不仅限于输入输出电压、蓄电池内阻电压、温度湿度、水浸； 4、UPS需接入原有蓄电池组，原有蓄电池为风帆42AH蓄电池； 5、设备供应商需提供电池连接线、监控线、电源线、网线等相应辅材，并且进行相应线缆的敷设安装； 6、设备供应商需提供UPS的机柜，需设备供应商现场测量并确定UPS机柜的具体尺寸； 7、设备供应商需将原有的UPS拆除，并运至我方指定的地点存放； 8、设备供应商需提供至少1份纸质版及电子版UPS原理图、配线图、用户手册、维护手册； 9、进场前提前现场勘察； 10、UPS质保期限2年。 |  |  |  |  | 1、需在不影响行车的情况下进行施工；2、设备供应商操作人员需具备低压电工操作证。 | |
| 合计 | | | | | | |  |  | |
| 总计金额（大写）： | | | | | | | | | |
| 1、付款方式：**□**货到付款 **□**款到发货 **□**其他 2、交货/服务地点：有轨电车E11变电所（如有变化，以甲方指定为准） | | | | | | | | | |
| 注（1）报价货币单位：人民币元。   （2）报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。  （3）此报价模板，仅供参考，可根据项目具体内容进行调整或添加附件。 | | | | | | | | | |
| 供应商名称： | | | | | 公司电话： | | | | |
| 有效印章： | | | |  | 联系人： | | |  | |
| 公司地址： | | | |  | 联系方式： | | |  | |

**三、★项目需求书**

**（需加盖公章）**

**注：1、此《项目需求书》为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。**

**2、盖章视为全部响应。**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 招募“UPS（E11变电所）采购、安装、调试”的服务商 |
| 服务内容及  要求 | 1.采购华为UPS2000G-10KVA 三进单出一台；  2.设备供应商需完成UPS单体调试，并出具单体调试报告；采购的UPS需接入既有华为UPS网管,并且包含接入既有UPS网管所需要调试的变电所及中心机房的交换设备（H3C S5500）及传输设备（OSN3500、OSN7500）；  3.UPS需具有环境监控功能，包含但不仅限于输入输出电压、蓄电池内阻电压、温度湿度、水浸；  4.UPS需接入原有蓄电池组，原有蓄电池为风帆42AH蓄电池；  5.设备供应商需提供电池连接线、监控线、电源线、网线等相应辅材，并且进行相应线缆的敷设安装；  6.设备供应商需提供UPS的机柜，需设备供应商现场测量并确定UPS机柜的具体尺寸；  7.设备供应商需将原有的UPS拆除，并运至我方指定的地点存放；  8.设备供应商需提供至少1份纸质版及电子版UPS原理图、配线图、用户手册、维护手册；  9.进场前提前现场勘察；  10.UPS质保期限2年。 |
| 特殊要求 | 需在不影响行车的情况下进行施工。设备供应商操作人员需具备低压电工操作证。 |

**四、技术文件/施工方案/服务内容等（如有）**

**（工程/服务类项目，需加盖公章）**

**五、营业执照**

**（复印件需加盖公章）**

**六、近3年内在经营活动中**

**没有重大违法记录的书面声明**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

在本项目递交文件截止时间前，我单位近3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（**加盖单位公章**）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(**签字**)：

签署日期： 年 月 日

**七、**法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名 ，在我公司任 （董事长/总经理）职务，是 的法定代表人（或非法人组织负责人）。

现就参加**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司组织的采购项目签署相关文件。

项目名称为：招募“UPS（E11变电所）采购、安装、调试”的服务商

特此证明。

|  |
| --- |
| （※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※） |

供应商名称（**加盖单位公章**）：

法定代表人（或非法人组织负责人）(**签字**)：

签署日期： 年 月 日

八、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

（法人或非法人组织负责人参加的可不出具此委托书）

委托单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：

身份证号码： 住所地：

受委托人名称：

身份证号码： 工作单位：

住所地： 联系方式：

现委托 为本公司的合法代理人，参加你公司组织的采购会议。

委托代理权限如下：代为参加并签署招募“UPS（E11变电所）采购、安装、调试”的服务商项目的报价文件，代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| （※授权委托人身份证正、反面复印件※） |

委托人（**加盖单位公章**）：

法定代表人（或非法人组织负责人）(**签字**)：

受权委托人：（**签字**）：

签署日期： 年 月 日

**九、项目承诺书**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

我公司在招募“UPS（E11变电所）采购、安装、调试”的服务商项目采购中，如果被确定为最终供货商/服务商，非常感谢评审领导及采购单位的信任，在该项目实施过程中，现做如下承诺：

1. 我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假，将依法承担相应责任。
2. 若我公司成交，保证所供货物/工程/服务项目，满足采购单位要求及国家或行业标准，若有不符，则放弃成交，并承担相应的责任。
3. 保证所提供的货物均为厂家正规渠全新原装货物，符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求。
4. 所供货物/工程/服务项目，在质保期内出现质量问题（非人为因素），由我方负责维修，无法维修的免费更换，期间涉及的邮寄运输费用由我方承担。如出现重大质量问题，造成严重后果的，由我方承担相应的法律法规处罚。
5. 我方完全响应采购方文件的所有内容及要求。
6. 在项目履行期间，因我方原因对采购方、第三方造成人身损害和财产损失的，我方承担全部的赔偿责任。

特此承诺

供应商名称（**加盖单位公章**）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(**签字**)：

签署日期： 年 月 日

**十、售后服务承诺书**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

**（内容由供应商自拟）**

特此承诺

供应商名称（**加盖单位公章**）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(**签字**)：

签署日期： 年 月 日

**十一、★供应商具备承接此项目的资质证明资料**

**（加盖公章）**

**十二、供应商认为必要的其它资料（如有）**

**（加盖公章）**